
江苏食品药品职业技术学院

自动进样器采购项目招采文件

江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心需采购一台普析通用原子荧光（PF52）专用自动进样器，现对该项目进行招采，诚邀符合条件的响应人参加，具体要求如下：

项目概况（详细参数见附件）

项目名称：原子荧光自动进样器采购项目

项目预算：6万
    二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有与本次采购货物相关的经营范围。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与招采项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、近三年内无重大违法记录及媒体行业不良信用记录；
5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；
6、服务响应情况：合同签订后1个月内完成发表；
7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）；
8、产品图册，说明书，产品截图等，用以证明符合参数需求的证明材料；
注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加招采的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合招采文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2025年11月3日17:00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）
六、响应文件开启时间：2025年11月4日15:30
七、项目完成时间：2025年11月30日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心（2#实验楼309）。

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心（2#实验楼309）  邹老师（收） 电话：15189542599
九、付款方式

签订合同后货到验收合格付全款。
十、评判原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。
十一、其它说明

1、响应人一旦参与招采即表示完全同意并理解本招采公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与招采单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位中标；

6、招采所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次招采工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：15189542599。
  十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心
 江苏食品药品职业技术学院

实验实训管理中心      

2025年10月28日   
附件一：
一、采购需求

	序号
	名称
	要求
	备注

	1
	原子荧光自动进样器
	三维直角坐标式自动进样器，可代替手动操作，辅助主机实现自动化测试。
	


二、参数要求

1，独立的3 个样品区，并有3 种不同的试管架供每个样品区自由选择，分别是32孔×10mL 比色管、18 孔×25mL 比色管、10 孔×50mL 比色管。

2，运行速度高，分析速度快。进样器的X 轴（左右方向）和Y 轴（前后方向）可以同时运行。

3，Z 轴设计方式，减少了振动和噪声，提升了仪器的性能指标。

4，独特的取样针整体设计方式，具有优秀的化学防腐蚀性能和动态稳定性，并可以减少管路结转和样品之间的交叉污染。
5，独特的气体置换式自动补液清洗系统，动态浸入式清洗，清洗更彻底，而且免去了蠕动泵补液需要经常维护更换泵管的操作。

6，有多个外部通讯接口可供选择：CAN、USB、RS232。

7功能指标

7.1自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，减少样品残留。

7.2调节取样深度：通过软件可以调节取样深度。

7.3载液缺液提示功能。

7.4废液桶液位已满提示功能。

8规格参数

8.1清洗瓶容积：1.5L；

8.2样品区数量：3 个；

8.3试管架孔位数量及规格：32 孔×10mL、18 孔×25mL、10 孔×50mL；

8.4样品容量：96 孔×10mL 或54 孔×25mL 或30 孔×50mL 或者由10mL、25mL、50mL 试管架中的任意3 个组合。

附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

                                        单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

	序号
	仪器名称
	规格型号
	总价合计（元）
	备注

	1
	自动进样器
	AS4
	
	

	总计
	￥：            （大写）

	备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。


           公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：            
第 7 页 共8 页

